2024年第二季度生活饮用水抽检公示

按照《2023年保定市城乡饮用水水质监测工作方案》文件的通知精神，2024年第二

季度城区生活饮用水卫生监测结果向社会公开。水质样品结果按照《生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）》进行评价。监测项目为色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群、游离性余氯、高锰酸盐指数8个项目。所检6个监测点水样，8项指标全部合格。详见下

| 样品编号 | 地点 | 色度 | 浑浊 度 | 臭和 味 | 肉眼可 见物 | 菌落 总数 | 总大 肠菌群 | 游离性余氯 | 高锰酸盐指数 | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024SZS007 | 供水公司出厂水（靖远北大街153号） | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 42 | 未检出 | 0.64 | 0.8 | 合格 |
| 2024SZS008 | 泰元街81号南楼3-502 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 44 | 未检出 | 0.38 | 0.7 | 合格 |
| 2024SZS009 | 金台东路50号 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 51 | 未检出 | 0.24 | 1.0 | 合格 |
| 2024SZS010 | 紫竹苑西区1-2-801 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 49 | 未检出 | 0.24 | 0.7 | 合格 |
| 2024SZS011 | 金塘花园116C | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 50 | 未检出 | 0.49 | 0.9 | 合格 |
| 2024SZS012 | 团结路42号 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 48 | 未检出 | 0.54 | 1.0 | 合格 |

2024年5月31日

易县疾病预防控制中心