2024年第三季度生活饮用水抽检公示

按照《2024年保定市城乡饮用水水质监测工作方案》文件的通知精神，2024年第三

季度城区生活饮用水卫生监测结果向社会公开。水质样品结果按照《生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）》进行评价。监测项目为色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群、游离性余氯、高锰酸盐指数8个项目。所检6个监测点水样，8项指标全部合格。详见下

| 样品编号 | 地点 | 色度 | 浑浊 度 | 臭和 味 | 肉眼可 见物 | 菌落 总数 | 总大 肠菌群 | 游离性余氯 | 高锰酸盐指数 | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024SZS013 | 金色家园 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 44 | 未检出 | 0.27 | 1.2 | 合格 |
| 2024SZS014 | 西环路16号 英才公寓 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 23 | 未检出 | 0.37 | 0.8 | 合格 |
| 2024SZS015 | 迎宾路17号 华宇新港湾 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 58 | 未检出 | 0.41 | 1.1 | 合格 |
| 2024SZS016 | 韩家庄村 易水名苑 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 41 | 未检出 | 0.33 | 1.2 | 合格 |
| 2024SZS017 | 同兴西路211号仁和家园 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 66 | 未检出 | 0.28 | 1.0 | 合格 |
| 2024SZS018 | 东关新村B区 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 33 | 未检出 | 0.34 | 1.0 | 合格 |

2024年 8 月 26 日

易县疾病预防控制中心